|  | ООО «МТК» ОГРН: 1145032008186, ИНН: 5032284523, КПП: 503201001, ОКПО: 34867503; Р/с 40702810540000003852; К/с 30101810400000000225; ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225. Юридический адрес: 143080, Московская область, г. Одинцово, пгт. Лесной Городок, ул. Школьная, д.2, оф. 608, ДЦ «Лесной Сити». Включаем энергию успеха для вас и вашего проекта! | +7 (495) 661-40-90 +7 (495) 540-58-98 www.trans-mtk.com info@trans-mtk.com |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа сухого трансформатора типа ТСЛ/ТСЛЗ/ТС

| Наименование требований | Стандартные технические характеристики | Требование заказчика (заполните) |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | ТСЛЗ/ТСЛ/ТС |  |
| Мощность, кВА | 40-4000 |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |  |
| Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0/Д/Ун-11 |  |
| Материал обмоток | алюминий/медь |  |
| Защитный кожух (если “да”, то выберите на листе 2) | да/нет |  |
| Тип охлаждения | естественное/ принудительное |  |
| Температурное реле ТР-100 с датчиком pt-100 | да |  |

Дополнительная комплектация

| Шкаф тепловой защиты ШТЗ | да/нет |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект вентиляторов | да/нет |  |

Исполнение вводов (ВН-нн)

| Виброизолятор | да/нет |  |
| --- | --- | --- |

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Исполнение вводов (выберите необходимый ввод)

▢  ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (ввод НН/ВН кабелем)

|  | НН, ВН ввод кабелем (сверху, снизу) |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (НН вверх)

|  | НН – вверх (шина) ВН ввод кабелем |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение левое)

|  | НН – вверх шинами ВН шинами |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение правое)

|  | НН – вверх шинами ВН шинами |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение левое)

|  | НН шинами ВН ввод кабелем |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение правое)

|  | НН шинами ВН ввод кабелем |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение левое)

|  | НН шинами ВН шинами |
| --- | --- |

▢  ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение правое)

|  | НН шинами ВН шинами |
| --- | --- |