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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа сухого трансформатора типа ТСЛ/ТСЛЗ/ТС
	
Наименование требований
	Стандартные технические характеристики
	Требование заказчика (заполните)

	Тип трансформатора
	ТСЛЗ/ТСЛ/ТС
	

	Мощность, кВА
	40-4000
	

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10)
	

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	
	

	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0/Д/Ун-11
	

	Материал обмоток
	алюминий/медь
	

	Защитный кожух (если “да”, то выберите на листе 2)
	да/нет
	

	Тип охлаждения 
	естественное/ принудительное
	

	Температурное реле ТР-100 с датчиком pt-100
	да
	



Дополнительная комплектация
	Шкаф тепловой защиты ШТЗ
	да/нет
	

	Комплект вентиляторов
	да/нет
	



Исполнение вводов (ВН-нн)
	Виброизолятор
	да/нет
	



РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:
	Наименование организации
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Контактное лицо
	




ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Исполнение вводов (выберите необходимый ввод)
▢  ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (ввод НН/ВН кабелем)
	[image: ]
	НН, ВН ввод кабелем (сверху, снизу)


▢  ТСЗГЛ, ТСДЗГЛ (НН вверх)
	[image: ]
	НН – вверх (шина)
ВН ввод кабелем


▢  ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение левое)
	[image: ]
	НН – вверх шинами
ВН шинами


▢  ТСЗГЛФ, ТСДЗГЛФ (НН вверх, исполнение правое)
	[image: ]
	НН – вверх шинами
ВН шинами


▢  ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение левое)
	[image: ]
	НН шинами
ВН ввод кабелем


▢  ТСЗГЛ11, ТСДЗГЛ11 (исполнение правое)
	[image: ]
	НН шинами
ВН ввод кабелем


▢  ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение левое)
	[image: ]
	НН шинами
ВН шинами


▢  ТСЗГЛФ11, ТСДЗГЛФ11 (исполнение правое)
	[image: ]
	НН шинами
ВН шинами
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