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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа масляного трансформатора типа ТМГ/ТМ/ТМЗ/ТМН
	
Наименование требований
	Стандартные технические характеристики
	Требование заказчика (заполните)

	Тип трансформатора
	ТМГ
	

	Мощность, кВА
	от 25 кВа до 2500 кВа
	

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4
	

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10)
	

	Тип регулирования напряжения
	ПБВ
	

	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%
	

	Материал обмоток
	алюминий
	

	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Ун-11, У/Ун-0, У/Zн-11
	

	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1, УХЛ1
	

	Наличие транспортных катков
	По заказу
	

	Наличие пробивного предохранителя
	по заказу
	

	Наличие газового реле (только на ТМ)
	да/нет
	

	Наличие температурного датчика
	да/нет
	

	Наличие мановакуумметра
	да/нет
	

	Наличие контактных зажимов НН
	да/нет
	

	Наличие предохранительного клапана
	да
	

	Наличие стеклянного термометра
	да
	

	Наличие поплавкового маслоуказателя
	да
	

	Остальное согласно ГОСТ 11677
	да
	

	Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64
	6 баллов
	



РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:
	Наименование организации
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Контактное лицо
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