|  | ООО «МТК» ОГРН: 1145032008186, ИНН: 5032284523, КПП: 503201001, ОКПО: 34867503; Р/с 40702810540000003852; К/с 30101810400000000225; ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225. Юридический адрес: 143080, Московская область, г. Одинцово, пгт. Лесной Городок, ул. Школьная, д.2, оф. 608, ДЦ «Лесной Сити». Включаем энергию успеха для вас и вашего проекта! | +7 (495) 540-58-98 www.trans-mtk.com info@trans-mtk.com |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа масляного трансформатора типа ТМГ/ТМ/ТМЗ/ТМН

| Наименование требований | Стандартные технические характеристики | Требование заказчика (заполните) |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | ТМГ |  |
| Мощность, кВА | от 25 кВа до 2500 кВа |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 (10) |  |
| Тип регулирования напряжения | ПБВ |  |
| Диапазон регулирования напряжения | ±2х2,5% |  |
| Материал обмоток | алюминий |  |
| Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11, У/Ун-0, У/Zн-11 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У1, УХЛ1 |  |
| Наличие транспортных катков | По заказу |  |
| Наличие пробивного предохранителя | по заказу |  |
| Наличие газового реле (только на ТМ) | да/нет |  |
| Наличие температурного датчика | да/нет |  |
| Наличие мановакуумметра | да/нет |  |
| Наличие контактных зажимов НН | да/нет |  |
| Наличие предохранительного клапана | да |  |
| Наличие стеклянного термометра | да |  |
| Наличие поплавкового маслоуказателя | да |  |
| Остальное согласно ГОСТ 11677 | да |  |
| Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 | 6 баллов |  |

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |